СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

17 марта 2023 года                                                                                № 173

О внесении изменений в реестр муниципального имущества администрации муниципального образования Запорожское

сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в части объектов теплоснабжения (теплосетей)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 49 от 24.04.2020 года, проведением годовой инвентаризации и на основании актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Запорожское сельское поселение Ленинградской области на период до 2031 г., актуализирована в 2022 г. и утверждена постановлением № 165 от 28.06.2022 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период до 2031 года», Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в реестр муниципального имущества администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в части объектов теплоснабжения (теплосетей) уточненных в фактической протяженности в соответствии с перечнем (приложение 1);

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.

Глава муниципального образования 				А. А. Шерстов

Компаниец Е. В. т.  66331. Разослано: дело-3; ком-т фин-1; ОКХ-1; прокуратура-1

Приложение 1

К решению совета депутатов

МО Запорожское сельское поселение

От 17.03.2023 г. № 173

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в части объектов теплоснабжения (теплосетей)

Тепловые сети п. Запорожское

| № п/п | Наименование участка трассы | Диаметр подающая, мм | Диаметр обратная мм | Протяженность, м | Материал трубы | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Запорожское - Уз.1 | 219 | 219 | 58,24 | Сталь 20 | Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Запорожское сельское поселение Ленинградской области на период до 2031 г. |
| 2 | Уз.1 - Советская улица, 24а | 32 | 32 | 6 | Полипропилен |  |
| 3 | Уз.1 - Уз.2 | 219 | 219 | 10,93 | Сталь 20 |  |
| 4 | Уз.2 - Гаражи | 52 | 52 | 47,14 | Сталь 20 |  |
| 5 | Уз.2 - ТК-1 | 219 | 219 | 34,87 | Сталь 20 |  |
| 6 | Уз.9 - Советская 27 | 40 | 40 | 4,51 | Полипропилен |  |
| 7 | Уз.9 - Советская 27 | 25 | 25 | 5,67 | Полипропилен |  |
| 8 | ТК-1 - Уз.9 | 40 | 40 | 80,89 | Полипропилен |  |
| 9 | ТК-1 - Уз.3 | 76 | 76 | 107,9 | Сталь 20 |  |
| 10 | Уз.3 - Советская 27 | 76 | 76 | 11,16 | Сталь 20 |  |
| 11 | Уз.3 - ТК-2 | 76 | 76 | 11,79 | Сталь 20 |  |
| 12 | ТК-2 - ФАП | 45 | 45 | 9,25 | Сталь 20 |  |
| 13 | ТК-2 - ТК-3 | 76 | 76 | 122,62 | Сталь 20 |  |
| 14 | ТК-3 - Советская 19 | 45 | 45 | 38,19 | Сталь 20 |  |
| 15 | ТК-3 - ТК-4 | 76 | 76 | 50,58 | Сталь 20 |  |
| 16 | ТК-4 - ИЖС | 42 | 42 | 6,27 | Сталь 20 |  |
| 17 | ТК-4 - ТК-5 | 45 | 45 | 43,2 | Сталь 20 |  |
| 18 | ТК-5 - ТК-6 | 45 | 45 | 61,54 | Сталь 20 |  |
| 19 | ТК-6 - Луговая 22 | 32 | 32 | 28,69 | Сталь 20 |  |
| 20 | ТК-1 - Уз.4 | 219 | 219 | 9,9 | Сталь 20 |  |
| 21 | Уз.4 - Советская ул., 4 | 76 | 76 | 22,58 | Сталь 20 |  |
| 22 | Уз.4 - Уз.5 | 76 | 76 | 30,08 | Сталь 20 |  |
| 23 | Уз.5 - Советская ул., 5 | 76 | 76 | 10,19 | Сталь 20 |  |
| 24 | Уз.5 - Уз.6 | 76 | 76 | 30,68 | Сталь 20 |  |
| 25 | Уз.6 - Советская ул., 6 | 76 | 76 | 25,02 | Сталь 20 |  |
| 26 | Уз.6 - Детский сад №16 | 76 | 76 | 45,95 | Сталь 20 |  |
| 27 | ТК-1 - Уз.7 | 219 | 219 | 51,12 | Сталь 20 |  |
| 28 | Уз.7 - ТК-7 | 159 | 159 | 30,06 | Сталь 20 |  |
| 29 | ТК-7 - Советская ул., 11 | 76 | 76 | 21,12 | Сталь 20 |  |
| 30 | ТК-7 - Уз.8 | 219 | 219 | 103 | Сталь 20 |  |
| 31 | Уз.8 - Советская ул., 10 | 89 | 89 | 8,26 | Сталь 20 |  |
| 32 | Уз.8 - ТК-8 | 219 | 219 | 27,69 | Сталь 20 |  |
| 33 | ТК-8 - Советская улица, 1 | 57 | 57 | 52,53 | Сталь 20 |  |
| 34 | ТК-8 - ТК-9 | 219 | 219 | 53,55 | Сталь 20 |  |
| 35 | ТК-9 - Советская ул., 2 | 57 | 57 | 40,45 | Сталь 20 |  |
| 36 | ТК-9 - ТК-10 | 219 | 219 | 37,84 | Сталь 20 |  |
| 37 | ТК-10 - Советская ул., 3 | 89 | 89 | 16,86 | Сталь 20 |  |
| 38 | ТК-10 - ТК-11 | 219 | 219 | 36,85 | Сталь 20 |  |
| 39 | ТК-11 - Советская ул., 8 | 89 | 89 | 17,22 | Сталь 20 |  |
| 40 | ТК-11 - ТК-12 | 89 | 89 | 64,39 | Сталь 20 |  |
| 41 | ТК-12 - Запорожская школа | 89 | 89 | 38,89 | Сталь 20 |  |
| 42 | ТК-11 - ТК-13 | 159 | 159 | 38,94 | Сталь 20 |  |
| 43 | ТК-13 - Советская ул., 15 | 89 | 89 | 41,02 | Сталь 20 |  |
| 44 | ТК-13 - ТК-14 | 108 | 108 | 62,45 | Сталь 20 |  |
| 45 | ТК-14 - Дом культуры | 89 | 89 | 37,93 | Сталь 20 |  |
| 46 | ТК-14 - Дом культуры | 76 | 76 | 53,47 | Сталь 20 |  |
| 47 | ТК-7 - ТК-15 | 133 | 133 | 28,6 | Сталь 20 |  |
| 48 | ТК-15 - Советская улица, 12 | 89 | 89 | 30,99 | Сталь 20 |  |
| 49 | ТК-15 - ТК-16 | 133 | 133 | 50,44 | Сталь 20 |  |
| 50 | ТК-16 - Советская ул., 13 | 89 | 89 | 48,12 | Сталь 20 |  |
| 51 | ТК-16 - Советская ул., 29 | 45 | 45 | 50,88 | Сталь 20 |  |
| 52 | ТК-16 - ТК-17 | 76 | 76 | 90,6 | Сталь 20 |  |
| 53 | ТК-17 - Советская ул., 28 | 57 | 57 | 38,25 | Сталь 20 |  |
| 54 | ТК-17 - Советская ул., 29а | 45 | 45 | 29,21 | Сталь 20 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2098 м. |  |  |

Тепловые сети п. ГООХ

| № п/п | Наименование участка трассы | Диаметр подающая, мм | Диаметр обратная мм | Протяженность, м | Материал трубы | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ГЛОХ п. Запорожское-ТК-1 | 89 | 89 | 8,94 | Сталь 20 | Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Запорожское сельское поселение Ленинградской области на период до 2031 г. |
| 2 | ТК-1-Уз.1 | 63 | 63 | 32,83 | Полипропилен |  |
| 3 | ТК-1-ТК-2 | 89 | 89 | 22,83 | Сталь 20 |  |
| 4 | ТК-2-ТК-3 | 89 | 89 | 65,04 | Сталь 20 |  |
| 5 | ТК-3-Администрация | 57 | 57 | 6,88 | Сталь 20 |  |
| 6 | ТК-3-ТК-4 | 89 | 89 | 40,33 | Сталь 20 |  |
| 7 | ТК-4-Запорожское п, ГЛОХ, 10 | 57 | 57 | 7,28 | Сталь 20 |  |
| 8 | ТК-4-ТК-5 | 89 | 89 | 26,99 | Сталь 20 |  |
| 9 | ТК-5-Запорожское п, ГЛОХ, 9 | 57 | 57 | 18,29 | Сталь 20 |  |
| 10 | ТК-6-Запорожское п, ГЛОХ, 1 | 57 | 57 | 15,84 | Сталь 20 |  |
| 11 | ТК-6-Запорожское п, ГЛОХ, 2 | 57 | 57 | 8,59 | Сталь 20 |  |
| 12 | ТК-7-Запорожское п, ГЛОХ, 3 | 57 | 57 | 16,41 | Сталь 20 |  |
| 13 | ТК-7-Запорожское п, ГЛОХ, 4 | 57 | 57 | 8,57 | Сталь 20 |  |
| 14 | ТК-9-переход Ду80/Ду50 | 89 | 89 | 3,20 | Сталь 20 |  |
| 15 | ТК-9-Запорожское п, ГЛОХ, 7 | 57 | 57 | 12,47 | Сталь 20 |  |
| 16 | ТК-8-ТК-9 | 89 | 89 | 30,25 | Сталь 20 |  |
| 17 | ТК-8-Запорожское п, ГЛОХ, 6 | 57 | 57 | 9,17 | Сталь 20 |  |
| 18 | ТК-8-Запорожское п, ГЛОХ, 5 | 57 | 57 | 14,54 | Сталь 20 |  |
| 19 | ТК-7-ТК-8 | 89 | 89 | 39,51 | Сталь 20 |  |
| 20 | ТК-6-ТК-7 | 89 | 89 | 28,60 | Сталь 20 |  |
| 21 | ТК-5-ТК-6 | 89 | 89 | 16,77 | Сталь 20 |  |
| 22 | ТК-10-Гостиница | 57 | 57 | 35,66 | Сталь 20 |  |
| 23 | ТК-2-переход Ду80/Ду50 | 89 | 89 | 165,89 | Сталь 20 |  |
| 24 | ТК-10-ТК-11 | 57 | 57 | 63,20 | Сталь 20 |  |
| 25 | ТК-11-Гостиница | 57 | 57 | 9,28 | Сталь 20 |  |
| 26 | ТК-4-Библиотека | 63 | 63 | 21,05 | Полипропилен |  |
| 27 | переход Ду80/Ду50-ТК-10 | 57 | 57 | 7,66 | Сталь 20 |  |
| 28 | переход Ду80/Ду50-Запорожское п, ГЛОХ, 8 | 57 | 57 | 15,66 | Сталь 20 |  |
| 29 | Уз.1-Гаражи | 63 | 63 | 6,42 | Полипропилен |  |
| 30 | Уз.1-ТК-12 | 63 | 63 | 3,31 | Полипропилен |  |
| 31 | ТК-12-Баня | 90 | 90 | 111,23 | Полипропилен |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 873 м. |  |  |